# 脑机接口应用方案与实验探索汇报总结

汇报日期 2026年10月12日　｜　实验记录 2026年9月30日至10月1日

# 一 阶段结论

我们已将“脑电波驱动手机”的设想推进到可复现的公开脑电数据离线实验：完成数据下载与校验、左右手运动想象分类、跨人测试、少样本个人校准、静息门控和一轮进一步改进。核心成果是建立了真实数据与模型验证链条，而不是完成了读心或手机自动控制系统。

个人校准后的EEGNet在固定14人、206个测试试次上达到63.4%的平衡准确率，比同一批试次的未校准模型提高5.8个百分点。后续全网络微调为61.0%，未超过原方案。静息门控改进提高了候选输出量，但仍有大量漏检和误触发，现阶段适合有提示、需确认的实验原型。

## 二 应用方案的修正

面向Qwen项目的原始构想为“脑电波 → prompt → 云端LLM → VLA → 操作手机”。更可验证的表述应是：先识别少数离散意图，再结合界面状态生成结构化请求，由语言模型规划、视觉模型理解屏幕，最后由受约束的执行器操作。EEG不直接转成任意自然语言，语言模型也不能替代脑电测量和辨别。

| 模块 | 当前证据与边界 |
| --- | --- |
| EEG意图解码 | 已完成公开数据离线分类与校准；没有实时设备采集验证。 |
| 请求与LLM | 拟将标签映射为候选请求；项目已有本地小模型，但本轮未验证端到端联动。 |
| 屏幕与执行 | 项目已有VLM；VLA或GUI执行器是后续选型，本轮没有证明手机操作成功。 |
| 确认与安全 | 应加入拒绝、人工确认、撤销及动作白名单；独立脑电确认信号尚未训练。 |

银发辅助、无障碍交互和医疗辅助是长期方向。本数据集不能代表老年人、患者或居家使用者，当前结果不支持疗效、临床可用性或医疗级可靠性声明。

# 三 数据获取与实验基础

## 公开数据集与完整性

选择PhysioNet EEG Motor Movement/Imagery Dataset（EEGMMIDB）1.0.0，包含109名志愿者、每人14条记录和64通道脑电。[1] 完整数据已存放在E盘，验证记录显示3058个文件通过官方SHA-256校验，包含1526个EDF和1526个事件文件；raw目录约3.61 GB。

根目录 E:\BCI\datasets\physionet-eegmmidb-1.0.0。raw保存原始记录，metadata保存官方页面、清单及校验，training保存四轮任务、模型、逐试次预测和结果。本次汇报没有重新训练。

## 从真实信号到可训练样本

| 项目 | 实际配置 |
| --- | --- |
| 任务与标签 | 仅选run04、run08、run12的左右手运动想象；T1左手、T2右手，静息实验使用对应T0。其他任务不能直接混用标签。 |
| 通道 | FC3、FCz、FC4、C3、Cz、C4、CP3、CPz、CP4，共9个运动相关通道。 |
| 采样与滤波 | 统一160 Hz；所选通道均值参考；8–30 Hz、4阶因果IIR滤波。部分原记录实测128 Hz，按流程重采样。 |
| 样本窗口 | 标签起始后1–4秒，3秒共480点；峰峰值超过250 μV的片段做质控拒绝。 |
| 质控排除 | 扩展实验按幅值质控排除S109；静息实验另排除可用T0过少的S088、S092。原始数据保留，没有按测试分数删人。 |

## 初步模型与算力

采用CSP-LDA传统基线与紧凑EEGNet。前者以空间滤波提取特征后线性分类；后者用小型卷积网络学习时空特征，本地二分类实现仅1730个参数。[2] 分频功率及协方差特征用于后续对照，不需要训练大型语言模型。

训练记录使用本地RTX 4050 Laptop。第二轮跨人EEGNet选定模型训练约32.9秒，PyTorch峰值已分配显存约1.0 GiB、保留显存约1.4 GiB。CPU可用于传统模型和重载推理；6 GB级GPU对本次小模型实验足够。这不是统一最低配置，也不包含全部CUDA、系统和其他程序开销。

# 四 第一轮与第二轮基线探索

## 第一轮 小规模跑通

先使用S001–S010的10人数据，run04训练、run08验证、run12测试，各150个试次，共450个。目标是确认读取、标签、预处理、训练、模型保存和可视化链条可运行，不是验证新用户泛化。

CSP-LDA平衡准确率为58.7%，EEGNet为51.6%。EEGNet普通准确率为52.7%，但它明显偏向左手：77个左手试次识别对71个，73个右手试次只识别对8个。不能只看总体百分比就认为已有可用的双向控制。

## 第二轮 扩大样本并区分评价场景

同人不同记录测试使用S011–S080共70人：run04训练1049个、run08验证1048个、run12测试1050个试次。跨人测试以S011–S080的三个记录共3147个试次训练，S081–S094共653个验证，S095–S108共616个测试。两种协议分别回答“见过的用户换记录”和“没见过的新用户”能否识别。

| 实验场景 | 测试规模 | CSP-LDA BA | EEGNet BA |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一轮 同人不同记录 | 10人／150试次 | 58.7% | 51.6% |
| 第二轮 同人不同记录 | 70人／1050试次 | 63.7% | 62.5% |
| 第二轮 跨人 | 14人／616试次 | 57.0% | 60.7% |

注：BA为平衡准确率，即左右两类召回率的平均值；二分类机会水平50%。不同人群、测试规模和协议之间不能直接计算模型改进幅度。

## 如何理解50到60多的结果

用户提出“随机猜也有50%”是关键提醒。第一轮神经模型接近随机，确实表现较弱；扩展后的跨人EEGNet BA为60.7%，受试者分组自助法95%区间为55.9%–65.6%，支持当前数据中存在标签关联，但仍会错很多，不能等同于稳定控制。

不能将第一轮51.6%与第二轮跨人60.7%描述为严格同条件提升，因为同时改变了样本量、人群和评价协议。后续改进应在同一批固定测试试次上与原模型配对比较。

# 五 第三轮 个人校准与静息探索

## 个人校准的设计

以第二轮跨人预训练模型为起点，在S095–S108的每人run04中使用12–15个运动想象片段进行个人校准，用run08选择早停，再在run12测试。总计14人、206个测试试次。少量校准指标签样本量，实际采集还包括提示、休息、设备准备，不能等同于只花几十秒。

EEGNet冻结特征主干与BatchNorm，仅调整分类头；CSP在个人样本上适配，以验证记录选择分量数。校准前后比较使用相同206个测试试次。

| 方法 | 未校准 BA | 校准后 BA | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| CSP-LDA | 57.3% | 56.3% | −1.0个百分点 |
| EEGNet | 57.6% | 63.4% | +5.8个百分点 |

EEGNet校准后BA为63.4%，95%区间57.3%–69.7%；相对未校准的配对增益区间约+0.4至+12.9个百分点。CSP校准没有提升。并不是每个人都受益，14人中仅6人的EEGNet BA提高，个人差异仍很大。

## 模型会错在哪里

| 真实类别 | 预测左手 | 预测右手 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左手 | 77 | 28 | 105 |
| 右手 | 47 | 54 | 101 |

实际识别对131/206个试次，普通准确率63.6%；左右类召回不对称，右手仍较弱。这支持“从真实脑电尝试获取简单意图”的探索，却不足以让错误候选直接触发手机操作。

## 加入静息类别后的发现

第三轮另训练静息／左手／右手三分类模型，使用96人、8591个窗口。EEGNet三分类BA为40.2%，高于三类33.3%的机会水平，但未经门控时静息误触发达70.2%。提高阈值后误触发下降，输出也几乎消失，详细代价见第七节。

第三轮复用第二轮已经查看过的测试人群，因此是探索性后续实验，不是全新独立确认。run04、run08、run12是不同记录，不应称为跨天验证。

# 六 第四轮 改进尝试与反例检验

## 本轮尝试了什么

围绕脑机接口原型目标，比较24个线性策略，包括协方差、分频特征与欧氏对齐，以及3个EEGNet微调策略。神经分支比较分类头和两个全网络学习率，运行3个随机种子；平均概率的集成规则预先固定，没有按测试结果挑最好的种子。

开发人群S081–S094的run12用于策略选择，S095–S108的同206个run12试次用于测试。验证上最优全网络微调BA为69.7%，对齐协方差为67.9%；冻结后在测试上均未超过第三轮分类头基线。自实现的log-Euclidean协方差特征不能称为标准Riemannian TangentSpace实现。

| 同206试次比较 | BA | 95%区间 | 较原分类头 pp |
| --- | --- | --- | --- |
| 未校准EEGNet | 57.6% | 50.8–65.0% | -5.8 |
| 第三轮个人分类头 | 63.4% | 57.3–69.7% | +0.0 |
| 第四轮对齐协方差 | 58.0% | 50.2–66.5% | -5.4 |
| 第四轮全网络三种子平均 | 61.0% | 56.2–66.5% | -2.4 |
| 第四轮分类头三种子复跑 | 63.4% | 57.3–69.7% | +0.0 |

全网络微调相对原分类头下降2.4个百分点，配对95%区间−6.8至+1.6个百分点，包含0，本轮没有方向性能提升证据。三个全网络种子分别约62.0%、60.0%、61.5%；分类头复跑均为63.4%，冻结主干和训练设置使结果较确定，这不是广泛鲁棒性证明。

## 高于随机与真正改进是两回事

线性模型打乱训练标签后BA为50.4%–52.1%，接近机会水平。对固定全网络预测进行1000次人内测试标签置乱，零分布均值49.3%、95%范围43.5%–55.2%，观测61.0%对应条件p约0.001。

该检验支持预测与标签有关联，不代表新模型优于旧模型，也不排除提示时序或伪迹混杂。它不是把整个神经训练和选型流程置乱重训，更不是新的外部验证。预训练选择也用过开发人群，后续仍需全新人员或日期确认。

# 七 静息门控的收益与代价

## 第三轮 避免误触发但几乎不输出

第三轮测试包含611个静息窗口和616个运动想象窗口，来自run04、run08、run12。EEGNet阈值0.7时静息误触发11/611（1.8%），动作输出11/616（1.8%），其中8个方向正确。72.7%的输出动作准确率仅来自11个动作输出，不能掩盖约98%的漏检。功率LDA门控全部拒绝，没有有效输出。

## 第四轮 分开检测静息与左右方向

使用分频功率逻辑回归检测“有无动作意图”，再由冻结的全网络微调模型判断左右；每人额外使用run04静息标签适配。验证中预先比较误触发上限5%、10%、20%三个运行点。它们是实验设定，不是安全标准，也不保证测试或实际使用满足相同上限。

为比较输出代价，下表均限制到S095–S108的run12：204个静息、206个动作窗口。不能把下表比例与上段1227窗口结果直接当成同条件比较。

| 运行点 | 静息误触发 | 动作输出 及覆盖 | 方向 正确数 | 输出动作 准确率 | 全部候选 正确比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三轮原门控 | 5/204 2.5% | 1/206 0.5% | 1 | 100.0% | 16.7% |
| 第四轮 验证上限5% | 6/204 2.9% | 17/206 8.3% | 14 | 82.4% | 60.9% |
| 第四轮 验证上限10% | 18/204 8.8% | 24/206 11.7% | 17 | 70.8% | 40.5% |
| 第四轮 验证上限20% | 36/204 17.6% | 66/206 32.0% | 43 | 65.2% | 42.2% |

输出动作准确率只统计真实动作窗口中获准输出的候选；全部候选正确比例还把静息误触发计入分母。误触发率和覆盖率分别以各自类别的窗口数为分母。

## 原型结论

保守点输出17个动作候选、14个正确，另有6个静息误触发：82.4%只针对前17个，全部23个候选的正确比例为60.9%，仍漏掉约92%的动作。放宽后输出66个动作候选，但有36个静息误触发，不能直接用于自动操作。

相同run12上新方案更能产生候选，但增加了个人静息校准并改变策略，不能把收益归于算法单独改善。新门控与原63.4%分类头的组合尚未验证。T0是有提示的静息，不是全天居家待机，本实验未测每小时误触发。

# 八 原型定位与下一步验证

## 当前可以交付什么

已完成的能力是：把公开脑电中的指定运动想象片段转为左右标签或拒绝，以离线重放观察分类、个人差异与门控代价。模型、预测、日志和既有可视化已保存。我们具备做离线候选交互演示的基础，不能宣传为完整实时脑机接口。

展示方案曾讨论采用ImageGen生成学术化页面。概念插图只能辅助说明，不能充当实测效果；后续图像提示词应保留模型对排版、插图和辅助元素的自由，不将每个位置锁死。展示页应明确区分概念架构与实测结果。

## 建议的最小原型

| 环节 | 建议实现与验收边界 |
| --- | --- |
| 主动开始 | 由按钮或人工触发提示窗口；不宣称自动发现任意日常意图。 |
| 左右候选 | 保留63.4%分类头基线，展示候选和可拒绝状态；“上一项／下一项”是界面映射，不是模型理解这些语义。 |
| 人工确认 | 按钮或独立可靠方式确认，提供取消和撤销；本轮没有训练脑电确认／取消类别。 |
| 模型联动 | 确认后才交给LLM和VLM；先用日志或模拟界面验证，不直接执行高风险动作。 |
| 手机执行 | 后续仅白名单低风险动作，前后核验界面，失败即停止；支付、用药及医疗控制未验证。 |

## 下一轮应检验什么

先做新受试者或新日期验证，提前冻结预处理、校准样本量、模型和阈值，报告逐人结果，不在测试后删人或挑种子。其次接入真实设备，核对电极、参考、采样率及信号质量是否匹配训练数据。

流式阶段需验证滤波边界、窗口重叠、延迟与连续静息误触发，不能把3秒片段称为3秒端到端响应。闭环从候选日志和人工确认开始，再测任务完成率、总候选数、误执行、漏检、撤销和完成时间。门槛按风险预先设定，当前没有已通过的统一商用或医疗标准。

公开数据足以支持低成本分类原型探索。真正接近理想脑机接口的关键，是新增真实采集与闭环证据，而不是把60多%的离线准确率包装成自动控制能力。

# 九 可复现记录与交付范围

## 四轮任务索引

以下任务均位于数据根目录的training子目录。运行标识来自原记录UTC时间，不是本次汇报生成时间。

| 任务目录 | 成功运行标识 | 主要证据 |
| --- | --- | --- |
| mi_pilot_20260930_v1 | 20260930T105504_529781Z | summary.json、预测、模型及初步图表 |
| mi_expanded_20260930_v2 | 20260930T112310_089979Z | same_person与new_person下的summary.json |
| mi_calibration_rest_20260930_v3 | 20260930T123509_872931Z | calibration和rest下的summary.json、质控 |
| mi_improvement_20261001_v4 | 20261001T154634_540026Z | summary.json、预测CSV、冻结策略与复核 |

## 验证与失败记录

已保留官方哈希、EDF质控、分割与试次标识、配置、模型、预测及日志。既有实验记录包含CPU重载类别与门控一致性验证；第四轮results/calculation_verification.json记录9项独立CSV计数复核通过。本次重新读取关键汇总与预测口径，没有重跑训练或重做统计检验。

第三轮初次静息运行因可用区间不足失败，按质控规则处理并保留记录。第四轮修复矩阵广播、缓存行排序和优化器数值停止；失败运行153910、154022、154239及脚本修订均保留。成功运行约81.4秒，进程内存约1.63 GiB，PyTorch峰值已分配显存约45.5 MiB；不含失败修复、环境及报告时间，也不等于总显存需求。

## 结论使用注意

本文优先使用BA，门控明确每个分母，百分点不等于相对百分比。第三、四轮复用已看过的测试人群，属于探索追踪；置信区间考虑受试者分组，但样本仍小。标签关联不证明脑机制或排除全部混杂。已有VLM和本地模型是方案前提，不代表本轮完成了其联调或独立评估。

## 参考与来源

[1] PhysioNet EEG Motor Movement/Imagery Dataset 1.0.0。官方页面存档 metadata/physionet_dataset_page.html。
https://physionet.org/content/eegmmidb/1.0.0/

[2] Lawhern等 EEGNet: A Compact Convolutional Network for EEG-based Brain-Computer Interfaces。方法背景；本实验参数量与结果以本地实现为准。
https://arxiv.org/abs/1611.08024